## Sheet1
测试中心仪器一览
序号 | 中文名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 放置地点 | 校固定资产编号 | 仪器简介 | 分管教师
1 | 离子色谱仪 | 美国戴安公司 | IC-90 | 综合楼1楼103室 | 20040219 | 用于溶液中阴离子如氯离子、硫酸根、硝酸根及磷酸根离子的测定，检测限为mg/L | 齐老师
2 | 等离子体发射光谱仪 | 日本SHIMADZU公司 | ICP-7510 | 综合楼1楼103室 | 20050225 | 溶液中大多数常见金属元素测定，检测限为数百ppb级别 | 齐老师
3 | 傅立叶红外光谱仪 | 日本SHIMADZU公司 | FTIR-8400S | 综合楼1楼103室 | 20062865 | 用于有机物结构官能团的分析，样品种类为粉末或非水溶剂流动性差的液体以及薄膜类样品 | 齐老师
4 | 紫外可见分光光度计 | 日本日立公司 | U-3310 | 综合楼1楼103室 | 20062866 | 溶液吸光性质的定性波长扫描，配有积分球，可用于粉末的吸光性质测定 | 齐老师
5 | 氮吸附比表面积及孔径分布测试仪 | 北京高博 | JW-K | 综合楼1楼105室 | 20070110 | 用于进行吸附曲线测试；孔径分布测试及BET测定比表面积 | 赵老师
6 | 同步热分析仪 | 德国Netzsch公司 | STA 409 PC | 综合楼1楼105室 | 20062867 | 使样品处于程序控制的温度下，测量样品的质量随温度与时间的变化过程。它是一种进行质量控制与失效分析的理想工具 | 赵老师
7 | 扫描电子显微镜 | 日本日立公司 | SU-1500 | 综合楼1楼109室 | 20091849 | 主要用于各种材料的表面形貌观察和分析 | 赵老师
8 | X射线衍射仪 | 德国BRUKER | D8 ADVANCE | 综合楼1楼107室 | 20110317 | 材料晶相分析 | 齐老师